מפרט טכני -מזגן נייד -   – PC-CMA

| פריט | PC10-CMA | PC11-CMA (סוג אינוורטר) |
| --- | --- | --- |
| דגם (GS/CE) | PC10-CMA | PC11-CMA (Inverter) |
| תפוקת קירור (W) | 1000 | 1100 |
| תפוקת קירור (BTU) | 35000 | 4000 |
| סילוק לחות (ליטר/יום) C ]30°[ RH80% , | 30 | 30 |
| ספיקת אוויר (מ״ק/שעה) | 220 | 20 |
| דירוג יעילות אנרגטית | 2.6 | 3.6 |
| רעש (dB) | 42–46 | 38–46 |
| סוג קרר (גז קירור) | R290 / R134a | R290 |
| נתונים לוגיסטיים |  |  |
| משקל נטו (ק״ג) | 14 | 8 + 1.5 (מתאם) |
| משקל ברוטו (ק״ג) | 16 | 11.5 |
| מידות יחידה (מ״מ) | W302 × D540 × H345 |  |
| מידות אריזה (מ״מ) | W331 × D690 × H382 |  |
| טעינת מכולה (20FT / 40GP / 40HQ) | 336 / 714 / 714 |  |

טבלת תפקודים – PC-CMA

| לוח בקרה | משטח מגע (Touch Pad) |
| --- | --- |
| סוג מנוע | DC |
| מדחס | מדחס כפול גלילים |
| מצבי פעולה | קירור/ייבוש/מאוורר |
| מהירויות מאוורר | 2 |
| טיימר | 0–24 שעות |
| ייבוש לחות (Dehumidifying) | ✓ |
| הפשרה עצמית (Self-Defrosting) | ✓ |
| אבחון עצמי (Self-Diagnosis) | ✓ |